ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения

пгт. Излучинск

дата: 20 июня 2014 г.

время: 18.00 час

место проведения: пгт. Излучинск, актовый зал в здании администрации пгт Излучинск, ул. Энергетиков, д. 6

Председатель публичных слушаний: Галунко Алексей Владимирович, начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства администрации Нижневартовского района

Секретарь публичных слушаний: Похила А. Е., ведущий специалист отдела ЖКХ, энергетики и строительства администрации Нижневартовского района

Присутствовали: жители пгт. Излучинск, представители администрации пгт. Излучинск, представители ЗАО «Нижневартовская ГРЭС», представители ООО «Излучинская управляющая компания», представители ОАО «ИМКХ», представитель АНО «Центр энергосбережения Югры» - заказчика разработки схемы теплоснабжения пгт. Излучинск, представитель  ООО «ИТЦ «Комплексные энергетические решения» - разработчика схемы теплоснабжения пгт. Новоаганска.

Всего участников публичных слушаний – 20 человек.

Повестка публичных слушаний: обсуждение проекта «Схемы теплоснабжения пгт. Излучинска»

- Вступительное слово председателя публичных слушаний.

- Доклад представителя разработчика схемы теплоснабжения ООО ИТЦ «Комплексные энергетические решения» по теме публичных слушаний, о принятых в рассматриваемом документе решениях.

- Обсуждение проекта схемы теплоснабжения, вопросы, замечания и предложения участников публичных слушаний.

- Принятие решения.

Слушали:

- Вступительное слово исполняющей обязанности главы администрации Обрящиковой Марии Александровны:

«Проект «Схемы теплоснабжения пгт. Излучинск» разработан ООО ИТЦ «Комплексные энергетические решения» г. Москва, заказчик работ - АНО «Центр энергосбережения Югры». Публичные слушания по проекту «Схемы теплоснабжения пгт. Излучинск» проводятся в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку из разработки и утверждения», по инициативе Главы администрации Нижневартовского района, на основании Постановления администрации Нижневартовского района от 20.05.2014  №935».

- О проекте схем теплоснабжения пгт. Излучинск докладывал Шантаренко П.В. представитель разработчика проекта ООО ИТЦ «Комплексные энергетические решения». Доклад сопровождался показом презентации, оформленной в форме слайдов.

В ходе доклада сообщалось:

- о показателях спроса на тепловую энергию и теплоноситель в установленных границах территории поселения;  перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии тепловой нагрузки потребителей; перспективные балансы теплоносителя.

- краткая характеристика системы теплоснабжения гпт. Излучинск; описание существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии, перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

- представлены перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения  по видам основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого периода.

- о предложениях по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей. По предложениям была собрана требуемая информация о затратах на реализацию и проведен укрупненный расчет объемов необходимых инвестиций и экономической эффективности от внедрения, по каждому источнику и на каждом этапе.

В докладе сообщалось, что в представленной  схеме теплоснабжения предлагается:

-	строительство новой транзитной магистрали диаметром  500 мм от Нижневартовская ГРЭС до пгт. Излучинск протяженностью 3 км;

- сохранение в работе резервной котельной КЖП до ввода в эксплуатацию резервной тепломагистрали (ориентировочно до 2017 года), для чего в 2014 году предусматривается модернизация ее системы газоснабжения;

- реконструкция к 2028 году существующей транзитной магистрали с уменьшением диаметра до  500 мм;

- выполнение автоматизации тепловых пунктов гпт. Излучинск с установкой приборов учета;

- перевод к 2028 году котельной Новая на сжигание природного газа;

- установка на котельной Новая приборов учета и строительство ВПУ.

В докладе отмечалось, что для подключения новых потребителей требуется строительство новых участков тепловых сетей от D 50 мм до D 150 мм с суммарными капиталовложениями 78,8 млн. рублей.

Для обеспечения надежности необходима реконструкция 7 км тепловых сетей диаметром 500 мм и строительство 3 км тепловых сетей диаметром 500 мм.

Ориентировочные капиталовложения в реализацию мероприятий, предлагаемых схемой, составляют 641,2  млн. рублей.

- даны варианты возможных решений по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

- дано описание зон действия систем, организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации.

-  дано описание возможностей применения  электронной модели, о расчете возможных аварийных ситуаций которые можно производить в модели.

3. Шапкина Д.В., представителя АНО «Центр энергосбережения Югры» - заказчика разработки схемы теплоснабжения пгт. Излучинск,  о ежегодной актуализации схемы теплоснабжения.

Обсуждение проекта схемы теплоснабжения пгт. Излучинск

Докладчику были заданы вопросы:

- Пащенко А.П. - генеральный директор ЗАО «Нижневартовская ГРЭС», о решениях, предлагаемых по бесхозяйным сетям, о КЖП.

- Мидлер В.Б. - заместитель директора по коммерческой деятельности ЗАО «Нижневартовская ГРЭС», о возможных вариантах финансирования работ предлагаемых к реализации схемой теплоснабжения, об окупаемости предложенных в проекте вариантов.

- Шитиков М.И. - директор ОАО «ИМКХ», о решениях, касающихся надежности системы теплоснабжения, о предложениях, касающихся резервного теплоснабжения гпт. Излучинск.

- Солнцева С.В. - заместитель директора по экономике и финансам ОАО «ИМКХ», о методиках и наглядности экономических расчетов производимых в схеме.

- Максимов А.А. - начальник ПТО ЗАО «Нижневартовская ГРЭС», о рассмотрении возможности реконструкции тепловых сетей, с заменой магистральных выводов с Нижневартовская ГРЭС с диаметра 800 на 500мм. Есть ли в этом необходимость.

Шантаренко П.В. даны обосновывающие ответы по всем поставленным вопросам. Указано, что на выработку решений, касающихся повышения надежности теплоснабжения пгт. Излучинск, требующих дополнительных расчетов ООО ИТЦ «Комплексные энергетические решения» необходимо время, срок до 28.06.2014.

Председатель публичных слушаний А.В. Галунко предложил:

- Считать публичные слушания – состоявшимися.

- Подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаниях, на основании принятых решений.

Решили:

- Считать публичные слушания – состоявшимися.

- ООО ИТЦ «Комплексные энергетические решения» рассмотреть высказанные в ходе публичных слушаний предложения по повышению надежности теплоснабжения в части пгт. Излучинск, произвести необходимые расчеты и полученные решения,  оформить внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения пгт. Излучинск.

- Ведущему специалисту отдела ЖКХ, энергетики и строительства Похила А.Е. после внесения изменений, по результатам предложений, высказанных в ходе публичных слушаний, подготовить и представить необходимый пакет документов  главе Нижневартовского района для утверждения схемы теплоснабжения пгт Излучинск.

- Разместить на официальном сайте администрации района протокол и заключение о результатах публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний,

начальник отдела ЖКХ, энергетики

и строительства                                                                             А.В.Галунко

Протокол вел:

Секретарь публичных слушаний,

ведущий специалист отдела ЖКХ,

энергетики и строительства                                                            А.Е.Похила

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах  публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения

пгт. Излучинск

дата: 20 июня 2014 г.

время: 18.00 час

место проведения: пгт. Излучинск, актовый зал в здании администрации пгт Излучинск, ул. Энергетиков, д. 6

Председатель публичных слушаний: Галунко Алексей Владимирович, начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства администрации Нижневартовского района

Секретарь публичных слушаний: Похила Анжелика Евгеньевна, ведущий специалист отдела ЖКХ, энергетики и строительства администрации Нижневартовского района

Присутствовали: жители пгт. Излучинск, работники администрации пгт. Излучинск, представители ЗАО «Нижневартовская ГРЭС», представители ООО «Излучинская управляющая компания», представители ОАО «ИМКХ», представитель АНО «Центр энергосбережения Югры» - заказчика разработки схемы теплоснабжения пгт. Излучинск, представитель  ООО «ИТЦ «Комплексные энергетические решения» - разработчика схемы теплоснабжения пгт. Новоаганска.

Всего участников публичных слушаний – 20 человек.

Повестка публичных слушаний: обсуждение проекта «Схемы теплоснабжения пгт. Излучинска»

- Вступительное слово исполняющей обязанности главы администрации пгт. Излучинск.

- Доклад представителя разработчика схемы теплоснабжения ООО ИТЦ «Комплексные энергетические решения» по теме публичных слушаний, о принятых в рассматриваемом документе решениях.

- Обсуждение проекта схемы теплоснабжения, вопросы, замечания и предложения участников публичных слушаний.

- Принятие решения.

Ход публичных слушаний:

- Вступительное слово исполняющей обязанности главы администрации Обрящиковой Марии Александровны по проекту «Схема теплоснабжения пгт. Излучинск».

- Доклад Шантаренко П.В. , представителя разработчика проекта ООО ИТЦ «Комплексные энергетические решения»,  о проекте «Схема теплоснабжения пгт. Излучинск».

- Обсуждение проекта «Схема теплоснабжения пгт. Излучинск».

Заключение публичных слушаний:

- Считать публичные слушания – состоявшимися.

- Считать, что обсуждаемый проект «Схема теплоснабжения пгт Излучинск» соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Ведущему специалисту отдела ЖКХ, энергетики и строительства Похила А.Е. после внесения изменений в проект, по результатам предложений, высказанных в ходе публичных слушаний, подготовить и представить необходимый пакет документов  главе Нижневартовского района для утверждения схемы теплоснабжения пгт. Излучинск.

Председатель публичных слушаний,

начальник отдела ЖКХ, энергетики

и строительства                                                                             А.В.Галунко

Протокол вел:

Секретарь публичных слушаний,

ведущий специалист отдела ЖКХ,

энергетики и строительства                                                              А.Е.Похила