паспорт

пожарной безопасности населенного пункта,

ПОДВЕРЖЕНОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

| Наименование населённого пункта* | пгт. Новоаганск |
| --- | --- |
| Наименование городского поселения | Городское поселение Новоаганск |
| Наименование муниципального района | Нижневартовский район |
| Наименование городского округа |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |

Краткое описание населённого пункта

| № п/п | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенного пункта, га | 1895 |
| 2 | Численность, постоянно зарегистрированного населения, чел. | 10362 |
| 3 | Средняя численность населения в летний период, чел. | Данные отсутствуют |
| 4 | Общая протяжённость участка(ов) границы населённого пункта с лесным массивом, км. | 12.5 |
| 5 | Общая площадь городских лесов, расположенных на землях населенных пунктов, га | Городские леса отсутствуют |
| 6 | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке), ед. | Не имеются |
| 7 | Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленной точки населенного пункта, граничащей с лесным массивом, мин. | До 10 мин. |

#### Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны,

#### привлекаемых к тушению пожара в населенном пункте

| Наименование подразделения, адрес | Вид пожарной охраны | Расстояние до населенного пункта, км | Время прибытия к месту вызова, мин | Техника в расчёте (вид/кол-во) | Техника в резерве (вид/кол-во) | Численность личного состава (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В карауле |
| Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населенного пункта |
| Пожарная часть по охране г.п. Новоаганск БУ ХМАО-Югры «Центроспас –Югория» по Нижневартовскому району | Бюджетное учреждение | В черте населённого пункта | До 10 мин. | 3 основных 1 специальная | 1 основная 1 специальная | 41 | 9 |
| Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств |
| ПЧ-73 ОФПС-5 г. Радужный |  | 53 | 40 мин | АЦ-8.0-40 | 1 АЦ |  |  |
| ПЧ -58ОФПС-13 г. Радужный |  | 62 | 46 мин. | АЦП-3/9-40 | 1АЦ |  |  |
| ПЧ -8 ВИУР |  | 90 | 1ч. 17 мин. | АЦ-8.0-40 | 1АЦ |  |  |
| ПЧ -1 ВИУР |  | 110 | 1ч.30 мин. | АЦ-8.0-40 | 1АЦ |  |  |

Показатели и критерии готовности населённого пункта

к летнему пожароопасному периоду

| № п\п | Показатель готовности | Критерий готовности (имеется/отсутствует) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным массивом | имеется |
| 2 | Минерализованная полоса установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным массивом | имеется |
| 3 | Организация своевременной очистки территории населенного пункта от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | имеется |
| 4 | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации | имеется |
| 5 | Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре | имеется |
| 6 | Естественные и искусственные водоемы, используемые для целей наружного пожаротушения, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности | имеется |
| 7 | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны, и т.п), отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности, расположенные в пределах 500 м от любого строения населенного пункта | имеется |
| 8 | Подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям | имеется |
| 9 | Площадки всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды на цели пожаротушения | имеется |
| 10 | Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности и прошедшие проверку работоспособности к летнему пожароопасному периоду | имеется |
| 11 | Указатели пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним | имеется |
| 12 | Наружное освещение в темное время суток территории населенного пункта | имеется |
| 13 | Добровольное пожарное формирование | имеется |
| 14 | Первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь (топоры, лопаты и т.п) для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований | имеется |
| 15 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к летнему пожароопасному периоду | имеется |
| 16 | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий населенного пункта | имеется |
| Вывод о готовности населенного пункта к наступлению летнего пожароопасного периода: |
| Городское поселение Новоаганск, пгт. Новоаганск |
| (полное наименование населенного пункта) |
| ГОТОВ к летнему пожароопасному сезону* |
| (ненужное зачеркнуть) |

* Вывод о готовности населенного пункта к летнему пожароопасному периоду делается на основании критерия «имеется» по всем показателям готовности населённого пункта к летнему пожароопасному периоду. При одном или нескольких критериях «отсутствует» населенный пункт считается не готовым к летнему пожароопасному периоду.