## ОЗП 2014-2015
Информация о приемке общественными советами
работ по подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства
к работе в осенне- зимний период 2017- 2018 годов
муниципального образования Нижневартовский район
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество объём | Место приемки | Дата приемки
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9
Замена ветхих сетей тепловодоснабжения
1 | Монтаж кожуха из оцинкованной стали на трубопроводах d273, d325, d426 мм по утеплителю ППУ по ул.Пионерная, ул.Кедровая в пгт.Излучинск | км | 1.036 | пгт.Излучинск | август 2017
2 | Ремонт внутриквартальных сетей ТВС подземной теплотрассы от ул. 70 лет Октября ТК63 до ул.70 лет Октября 27 (трубы стальные электросварные в ППУ изоляции Т1, Т2- Ду=150,100,80,70,50,30 мм; В- трубы полиэтиленовые Ду=90,75,50,40,32,25мм) в пгт.Новоаганск | км | 0.858 | пгт.Новоаганск | август 2017
3 | Ремонт внутриквартальных сетей ТВС подземной теплотрассы от ул.Мира 12 до ул.Мира 20 (трубы стальные электросварные в ППУ изоляции Т1, Т2- Ду=100,80,50 мм; В- трубы полиэтиленовые Ду=90,32мм) в пгт.Новоаганск | км | 0.337 | пгт.Новоаганск | август 2017
4 | Ремонт внутриквартальных сетей ТВС надземной теплотрассы по ул.Техснаб от поликлиники ТК50 до Техснаб 48 ТК2 (трубы стальные электросварные в ППУ изоляции Т1, Т2- Ду=200,50 мм; В- трубы полиэтиленовые Д=110,40,25мм) в пгт.Новоаганск | км | 0.303 | пгт.Новоаганск | август 2017
5 | Ремонт внутриквартальных сетей ТВС подземной теплотрассы от ул.Центральная 105 ТК3 до ул.Центральная 108 ТК4 (трубы стальные электросварные в ППУ изоляции Т1, Т2- Ду= 150мм; В- трубы полиэтиленовые Ду=110мм) в пгт.Новоаганск | км | 0.157 | пгт.Новоаганск | август 2017
6 | Замена внутриквартальных сетей ТВС надземной теплотрассы по ул.Ягельная от ТК14 до ТК7 (трубы стальные электросварные в ППУ изоляции Т1, Т2- Д= 219 мм; В- трубы полиэтиленовые Д=110мм) в с.Варьеган | км | 0.179 | с.Варьеган | август 2017
7 | Замена внутриквартальных сетей ТВС надземной теплотрассы от ВОС "Импульс" до ул.Центральная от ТК15 до ТК10 (трубы стальные электросварные в ППУ изоляции Т1, Т2- Д= 219,108 мм; В- трубы полиэтиленовые Д=110,75мм) в с.Варьеган | км | 0.259 | с.Варьеган | август 2017
8 | Замена трубопроводов квартальной т/сети от ЦТП-1 от т/к 1УТ-3а - т/к 1УТ-5,7 до вводов в жилой дом ул.Энергетиков 1 в пгт.Излучинск | км | 0.657 | пгт.Излучинск | август 2017
9 | Замена сетей тепловодоснабжения от гаража до ул. Летная, д.2 в с. Охтеурье | км. | 0.351 | с.Охтеурье | август 2017
10 | Замена сетей тепловодоснабжения от ул. Центральная, 26- до ул. Центральная, д.42 с. Охтеурье | км. | 0.6 | с.Охтеурье | август 2017
11 | Замена сетей тепловодоснабжения по ул. Летная, 2 - Летная,18 с. Охтеурье | км. | 0.35 | с.Охтеурье | август 2017
12 | Замена сетей тепловодоснабжения по ул. Школьная, д.1 - до Школьной д.9 -до ул. Учительская, д.12 с. Охтеурье | км. | 0.776 | с.Охтеурье | август 2017
13 | Замена сетей тепловодоснабжения по участку от ул. Школьная, 38 - до Школьная, 27 в с.п. Большетархово | км. | 0.196 | с.Большетархово | август 2017
14 | Замена сетей тепловодоснабжения по участку ул. Новая, 19-детский сад-баня-гараж в с.п. Большетархово | км. | 0.249 | с.Большетархово | август 2017
15 | Замена сетей тепловодоснабжения на участках ул Лесная, СДК- Лесхоз, ул. Центральная 6 в с п Зайцева Речка. | км. | 0.167 | с.п.Зайцева речка | август 2017
16 | Замена сетей тепловодоснабжения от ул. Летная18 - до ул. Летная 31 с. Охтеурье | км. | 0.428 | с.Охтеурье | август 2017
17 | Замена участка квартальной сети от т/к 2УТ-2 - 2УТ-2а от ЦТП-2 в пгт.Излучинск | км | 0.18 | пгт.Излучинск | август 2017
18 | Замена участка водовода Ду100 мм от камеры ПГ4 до камеры В-3 п. Савкино (кольцо) в пгт.Излучинск | км | 0.05 | пгт.Излучинск | август 2017
19 | Замена перемычки между камерами ВВК1-ВВК6 (2 ввод ХПВ на п. Излучинск) по улюПионерная в пгт.Излучинск | км | 0.0502 | пгт.Излучинск | август 2017
20 | Замена трубопровода холодного водоснабжения от камеры ПГ35 по ул.Энергетиков в пгт.Излучинск | км | 0.006 | пгт.Излучинск | август 2017
21 | Замена трубопровода на территории водозабора участка водоснабжения по ул.Пионерная 21 (промзона) в пгт.Излучинск | км | 0.85 | пгт.Излучинск | август 2017
22 | Замена водовода от ул. Савкинская 6 до ПГ в пгт.Излучинск | км | 0.5371 | пгт.Излучинск | август 2017
Замена и модернизация технологического оборудования объектов жилищно-коммунального комплекса :
1 | Замена 1-контура и подпиточных насосов с частотным регулированием котельная "Техснаб" в пгт.Новоаганск | шт. | 3 | пгт.Новоаганск | август 2017
2 | Ремонт (замена) утепления дымовых труб котельная "Центральная" в пгт.Новоаганск | шт. | 4 | пгт.Новоаганск | август 2017
3 | Ремонт КНС (канализационных насосных станций) по ул.Транспортная 32 и ул.Энтузиастов 4 в пгт.Новоаганск | шт. | 2 | пгт.Новоаганск | август 2017
4 | Замена котла на котел КВр-1,0КД в котельной с.п. Ларьяк | шт | 1 | с.п.Лальяк | август 2017
5 | Капитальный ремонт котла с заменой горелки на газовой котельной в с. Охтеурье | шт | 1 | с.Охтеурье | август 2017
6 | Замена сетевых насосов (с частотными преобразователями) в котельной с.п. Ваховск | шт. | 3 | с.п.Ваховск | август 2017
7 | Гуммирование РЧВ объемом 700м3 в с.п. Ваховск | м3 | 700 | с.п.Ваховск | август 2017
8 | Замена канализационных насосов GRUNDFOS на КОС -200 с.п. Ваховск (объекты КНС 1, КНС-2) | шт | 3 | с.п.Ваховск | август 2017