ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛАРЬЯК»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заказчик | Администрация сельское поселение Ларьяк |
| 2 | Наименование объекта | Благоустройство дворовой территории с. Ларьяк, ул. Мирюгина, д. 14 |
| 3 | Основание для подготовки дизайн-проекта | - Дорожная карта по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |
| 4 | Вид работ | Изготовление презентационных материалов |
| 5 | Источник финансирования | Бюджетные средства муниципального образования________________ |
| 6 | Исходные данные | Схема благоустройства дворовой территории, фотоматериалы |
| 7 | Требования к проекту | Разработать презентационные материалы включающие листы с различным наполнением и сложностью, определяемой объёмом проводимой работы (исследования, поэтапная демонстрация проектных предложений, концептуальная визуализация, общее стилевое и графическое оформление). В Дизайн-проекте должна быть понятно отражена концепция благоустройства объекта |
| 8 | Основные технические требования | Состав материалов: - Обложка с названием - Содержание - Фотофиксация существующей ситуации - Анализ существующей ситуации - Факторы существующей ситуации - Проект предложение «Благоустройство прилегающей территории городского парка в г. Югорске» в 3-х вариациях - Существующая ситуация - Ситуационная схема - Схема генерального плана - Схема дендроплана - Планировочные решения - Обоснование выбора: - малых архитектурных форм с приведением технико-экономические показателей - наружного освещения с приведением технико-экономических показателей - зеленых насаждений с описанием выбранных растений - тротуаров, пешеходных дорожек с описанием мощения - цветового решения - Визуализация (10 видовых точек) в 3-х вариациях - Завершающий слайд |
| 9 | Требования к оформлению и сдаче дизайн - проекта | - Дизайн-проект передается Заказчику в электронном виде (формат .pdf) - Дизайн-проект – 3 экземпляра на бумажном носителе формата А3 |
| 10 | Срок поставки проектной продукции |  |

Техническое задание на благоустройство дворовой территории по адресу с. Ларьяк, ул. Мирюгина, д. 14

Место выполнения работ: территория сельского поселения Ларьяк (с. Ларьяк, ул. Мирюгина, д. 14). Нижневартовский р-он, Ханты-Мансийский АО-Югра

Срок выполнения работ: Основанием для выполнения работ является: сметная документация  и настоящее техническое задание Работы выполняются с момента заключения контракта  по 15.10.2017 г.

Условия оплаты: Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара, выполнения работ в безналичной форме на основании счетов, счетов-фактур, актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 подписанной Сторонами товарной накладной в течение 15 банковских дней.

Общие требования к товару:

- товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), в рабочем состоянии, не должен иметь дефектов, механических повреждений;

- товар должен отвечать требованиям к качеству товаров такого рода, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области государственной стандартизации;

- товар должен отвечать требованиям безопасности (безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды), установленным действующим законодательством (Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»);

- товар должен соответствовать техническим условиям и техническим характеристикам, установленным в Спецификации;

- товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями международных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, а также техническими условиям изготовителя;

- товар не должен ранее подвергаться ремонту, модернизации или восстановлению, не должен быть снятым с длительного хранения, не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

Требования к  безопасности  работ устанавливаются  в  соответствии  с  требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность  труда  в  строительстве»  Часть 1. Общие  требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность  труда  в  строительстве.  Часть 2. Строительное  производство»; закона  Российской Федерации  от  07.02.1992 № 2300-1 «О  защите прав потребителей»; Федеральным  законом  от 22 июля  2008 года № 123-ФЗ «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной безопасности», Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а   также строительными  нормами  и  правилами, государственными  стандартами  и  инструкциями.

Требования  к количественным  характеристикам (объёму)  работ.  Работы, являющиеся  предметом  контракта  должны выполняться в строгом  соответствии  с  техническим заданием, утверждённой  и  согласованной  сметной документацией.

Сметная документация является неотъемлемой частью «Описания объекта закупки (Технического задания)» и размещена отдельным файлом с наименованием «Сметная документация».

Требования   к  качеству  и техническим  характеристикам  работ:  работы  выполняются  в  строгом  соответствии  со  строительными нормами  и правилами,  с  соблюдением  технологий  и  методик  производства  работ,  требований экологических,  санитарно-гигиенических,  противопожарных  и  других  норм,  действующих  на  территории  Российской  Федерации,  обеспечением  безопасности  выполнения  работ  для   жизни  и  здоровья  людей, с соблюдением техники безопасности и охраны труда,  с использованием  материалов,  на  которые  имеются  соответствующие сертификаты,  технические паспорта  или другие  документы,  удостоверяющие  их  качество.

Качество работ и  используемых материалов  должны  соответствовать  следующей  нормативно-технической  и  методической   документации:

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»;

- О противопожарном режиме (с изменениями на 21 марта 2017 года) ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 апреля 2012 года N 390 О противопожарном режиме (с изменениями на 21 марта 2017 года));

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» (с изменениями на 3 сентября 2010 года);

- Все работы должны вестись на территории строительной площадки, не создавая препятствий для осуществления функционирования других действующих объектов, в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87);

- СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» (актуализированная редакция СНиП II-23-81*);

- ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 30245-2003 «Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия»;

- ГОСТ 7805-70 «Болты с шестигранной головкой класса точности А. Конструкция и размеры»;

- ГОСТ 7798-70 «Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры»;

Все поставляемые материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта на спортивное оборудование, с указанием правил эксплуатации, комплектности и монтажных схем сборки и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику при поставке.

Скрытые работы.

Отдельные  виды  работ предъявляются к осмотру и приемке до их закрытия (скрытые работы). Подрядчик уведомляет Заказчика в письменной форме о выполнении скрытых работ. Заказчик в течении 1-го дня принимает предъявляемые работы и составляется акт освидетельствования этих работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных скрытых работ.

При поставке товара участник размещения заказа обязан предоставить:

- сертификат безопасности на предлагаемое изделие, а не на его отдельный  элемент, в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации;

- гигиенические сертификаты в соответствии с Российским стандартом.

Требования к применяемым материалам для изготовления оборудования должны отвечать следующим требованиям:

- применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ и иметь паспорта качества и сертификаты соответствия;

- элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии или изготовлены из коррозионно-стойких материалов (стальные детали и конструкции должны быть окрашены полимерными порошковыми красителями, крепежные элементы должны быть обязательно оцинкованы).

Во всех пунктах  аукционной документации, касающихся применяемых материалов, в отношении которых в документации об аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование (при наличии), патенты, полезные модели, промышленные образцы, следует читать «или эквивалент». Все используемые материалы и готовые изделия, применяемые в процессе выполнения работ должны быть не бывшими ранее в употреблении.

Работы по объекту выполняются, согласно объемам работ, установленных в сметных расчетах, дефектной ведомости содержащихся в документации электронного аукциона. В случае противоречий между Проектно-сметной документацией и Техническим заданием (и  приложением № 1 к техническому заданию), следует руководствоваться Техническим заданием (и  приложением № 1 к техническому заданию). Максимальные и (или) минимальные значения показателей товаров, а также значения показателей, которые не могут изменяться, установлены в Техническом задании и Приложении №1  к Техническому заданию, которые являются источником конкретных показателей при подготовке Первой части заявки на участие в аукционе. Если в документации установлено требование о соответствии данного товара ГОСТ,  нормативной  документации,  то  предложенный  товар  должен  соответствовать  как  требованиям  ГОСТ  (как исходному, на который в документации имеется конкретное указание, так и сопутствующим ГОСТ, на которые имеются ссылки в исходном ГОСТ), так и требованиям документации об аукционе. Если ГОСТ, на который имеется ссылка перестал действовать, то применять требования действующего ГОСТ).

Требования к отгрузке товара:

Упаковка, транспортировка, доставка, разгрузка/погрузка, монтаж осуществляется силами и средствами  Поставщика. Каждый товар должен сопровождаться необходимыми документами (технический паспорт, в котором должно быть указано: предназначение, заводской номер, комплектность, правила безопасной эксплуатации и монтажные схемы сборки изделия; сертификаты соответствия).

Местонахождение домовой территории: Ханты-Мансийский АО-Югра, Нижневартовский р-он, с. Ларьяк, ул. Мирюгина, д. 14

Перечень мероприятий для обустройства универсальной спортивной площадки

«Благоустройство домовой территории, ул. Мирюгина, д.14 в с.Ларьяк Нижневартовского р-на

Подготовительные работы - Устройство основания

Демонтаж старого ограждения и Устройств онового ограждения

Устройство парковки для велосипедов

Монтаж площадки под контейнеры для мусора

Установка скамеек и урн для мусора

Требования к качеству, техническим характеристикам и показателям основных используемых товаров

| № п/п | Наименование материалов | Страна происхождения | Характеристики, описание материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограждение | Россия | - Ограждение газонное металлическое - длина секции – не менее 1460мм, не более 1500мм. - длина секции со столбом – не менее 1500мм, не более 1550мм. - высота секции со столбом – не менее 1100мм, не более 1150мм. - высота ограждения над уровнем грунта – не менее 600мм, не более 650мм. - величина заглубления в грунт – не менее 500мм, не более 600 Материал: - секции ограждения – труба не менее 20х20х1,5, не более 25*25*1,7 ГОСТ 8639-82. - столбы – труба те менее 40х40х2 не более 43х45х3 ГОСТ 8639-82. ГОСТ Р 52169-2003 Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание. ГОСТ Р52167-2012, ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52299-2013, ГОСТ Р52300-2013, ГОСТ Р52301-2013, ГОСТР 52168-2012 Технические требования на малые архитектурные формы установлены СанПиН 2.4.7.007-93 «Санитарно-эпидемиологические требования» ГН 2.1.6.1335-03. |
| 2 | Скамейка с металлическими ножками | Россия | Габариты: Длина: не менее – 1960 мм. Ширина: не менее – 555 мм. Высота: не менее – 745 мм. не более – 785 # ГОСТ 19120-93 Мебель для сидения и лежания. Диваны-кровати, диваны, кресла-кровати, кресла для отдыха, кушетки, тахты, скамьи, банкетки. Методы испытаний (с Изменением N 1) Технические требования на малые архитектурные формы установлены СанПиН 2.4.7.007-93 «Санитарно-эпидемиологические требования» ГН 2.1.6.1335-03. |
| 3 | Урна для мусора металлическая | Россия | Габариты:. Ширина: не менее – 335 мм. не более – 400 мм.. Объем: не менее – 40 л. не более – 50 л.. # ГОСТ Р 56195-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания придомовой территории, сбора и вывоза бытовых отходов. Общие требования # Санитарные правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88) |
| 4 | Мусорные баки | Россия | Емкости для ТБО представляют собой металлические контейнеры внушительных размеров для сбора твердых бытовых отходов. Они специально приспособлены для перегрузки мусора в машины, оснащенные погрузочными механизмами, соответствующие принятым стандартам. В соответствии с пожеланиями заказчиков возможна доработка стыковочных устройств емкостей под особенности погрузочных устройств. Помимо этого, возможно изготовление емкостей любых объемов, форм и габаритов по предоставленным заказчиком чертежам. Для твердо-бытовых отходов. Материал корпуса: сталь; Материал крышки: – сталь; Объем: 0,75 м³*; Толщина стенки: не менее 3 мм; Крышка: одностворчатая; Высота: 1100 мм*; Ширина по верху контейнера: 0,98 м*; Ширина по днищу контейнера: 0,7 м*; Верхняя часть и углы усилены уголком – наличие; Боковые швы усилены обваркой сплошным швом – наличие. Технические требования на малые архитектурные формы установлены СанПиН 2.4.7.007-93 «Санитарно-эпидемиологические требования» ГН 2.1.6.1335-03. # СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест Санитарные правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88) ГОСТ 12917-78 Мусоросборники и контейнеры металлические для бытового мусора и пищевых отходов. Общие технические условия (с Изменением N 1) |
| 5 | Велопарковка с навесом | Россия | Высота не менее 2360мм Длина: не менее 4500мм Глубина: 2350мм Материалы: Опоры: профильная труба 40х40 Арка: профильная труба 20х20; Сотовый поликарбонат 8мм Крытая велопарковка - это изделие с навесом, защищающим припаркованные велосипеды в непогоду от осадков (дождя и снега). Комбинированная конструкция изготавливается из металла и пластика. Металлическая часть велопарковки окрашена в серый цвет. # ГОСТ 33150-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования |
| 6 | Грунтовка | Россия | Цвет пленки грунтовки красно-коричневый. Грунтовка предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. ГОСТ 25129-82. |
| 7 | Эмаль | Россия | Цвет серый. Предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. ГОСТ 6465-76 ГОСТ Р 51102-97 Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Общие технические требования |
| 8 | Бетон тяжелый | Россия | Класс прочности на сжатие В15, Марка по морозостойкости F1100. Марка по водонепроницаемости W6. ГОСТ 26633-2015. |
| 9 | Профлист оцинкованный НС44-100-0,7 | Россия | Материал: сталь. Цвет: вишневый. Толщина: не менее 0,4 мм. ГОСТ 24045-94 и ТУ 1122-079-02494680-01. ГОСТ 164-90 Штангенрейсмасы. Технические условия ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. |
| 10 | Информационный щит | Россия | Паспорт площадки: - толщина не менее 40мм, не более50мм. - высота не менее 1750/2250мм (с подземной частью), не более 1800/2300мм. Размеры таблички: не менее 600х800мм, не более 650х900мм. Материалы: каркас конструкции (столбы, перекладины) выполнен из профильных труб толщина стенки не менее 2 мм, окрашенных порошковой глянцевой краской. На каркас с двух сторон крепятся щиты с информацией. Для описания характеристик объекта закупки использовалась документация на товар и эскизы. |

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества

Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы должен составлять не менее 60 месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Срок предоставления гарантии качества на материалы – в соответствие со сроками,  установленными заводом - производителем.

Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации объекта или его преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

Фото1. территория благоустройства.

Схема 1. территория благоустройства.